Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

ДУМА

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

___________________________________________________

РЕШЕНИЕ

От  25.01.2013 г № 24

«О внесении изменений в программу

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры на территории Коршуновского

сельского поселения

Нижнеилимского района на 2011-2015гг.»

В связи с необходимостью корректировки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Коршуновского сельского поселения, утверждённой решением Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района от 24.11.2011г. № 96, руководствуясь Уставом Коршуновского муниципального образования, Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района

РЕШИЛА:

1. Внести в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района на 2011-2015гг., утверждённой решением Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района от 24.11.2011г. № 96  изменения согласно приложению №1.

2.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения»

Глава - председатель Думы  Коршуновского

сельского поселения                                                                         Н.В. Липатов

Приложение №1

К решению Думы Коршуновского

сельского поселения №24 от 25.01.2013г.

## План мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём работ | Единица измерения | Описание необходимых работ | Срок выполнения | Планируемые затраты по годам, тыс. руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности | 49,6 | 124,0 | 946,0 | 5208,5 | 6930,0 | 13258,1 |  |
| 1.1. | Организационно-аналитические мероприятия | 38,0 | 18,0 |  | 10,0 | 10,0 | 76,0 |  |
| 1.1.1. | Создание информационной базы |  |  |  | 2011 г. | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 | ОМС |
| 1.1.2. | Информационное обеспечение мероприятий |  |  |  | 2011-2015 г. | 4,0 | 4,0 |  |  |  | 8,0 | ОМС |
| 1.1.3. | Разработка памяток по энергосбережению |  |  |  | 2011-2015 г. | 2,0 | 2,0 |  |  |  | 4,0 | ОМС; БУ |
| 1.1.4. | Оформление агитационных плакатов внутри зданий БУ |  |  |  | 2011-2015 г. | 2,0 | 2,0 |  |  |  | 4,0 | ОМС; БУ |
| 1.1.5. | Подготовка (переподготовка), повышение квалификации в области энергосбережения сотрудников администрации МО и бюджетных учреждений |  |  |  | 2011-2015 г. | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 40,0 | ОМС; БУ |
| 1.2. | В системах коммунальной инфраструктуры | 0,0 |  | 95,0 | 2420 | 3650 | 6 165,0 |  |
| 1.2.1. | Энергетическое обследование источника теплоснабжения с разработкой энергетического паспорта здания | 1 | шт. | модернизация | 2013 г. |  |  | 95,0 |  |  | 95,0 | УК ООО «Элит» |
| 1.2.2. | Учёт энергетических ресурсов | 1 | шт. | модернизация | 2014 г. |  |  |  | 120,0 |  | 120,0 | УК ООО «Элит» |
| 1.2.3. | Подготовка проекта на установку ПУ электроэнергии на каждый котёл | 1 | проект | модернизация | 2014 г. |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 | УК ООО «Элит» |
| 1.2.4. | Установка ПУ электрической энергии | 3 | шт. | модернизация | 2015г. |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 | УК ООО «Элит» |
| 1.2.5. | Подготовка проекта на установку ПУ тепловой энергии | 1 | проект | модернизация | 2014 г. |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 | УК ООО «Элит» |
| 1.2.6. | Установка ПУ тепловой энергии | 3 | шт. | модернизация | 2014 г. |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 | УК ООО «Элит» |
| 1.2.7. | Замена существующих котлов КЭВ 6000/6 на котлы 2500/6 | 3 | шт. | модернизация | 2014-2015 г. |  |  |  | 1600,0 | 3200,0 | 4 800,0 | УК ООО «Элит» |
| 1.3. | В бюджетной сфере | 4,6 | 6,0 | 69,0 |  | 200,0 | 279,6 |  |
| 1.3.1. | Энергетические обследования зданий бюджетных учреждений | 1 | шт. | модернизация | 2013г. |  |  | 69,0 |  |  | 69,0 | ОМС; БУ |
| 1.3.2. | Установка приборов учёта электрической энергии | 1 | шт. | модернизация | 2012 г. |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 | ОМС |
| 1.3.3. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 27 | шт. | модернизация | 2011 г. | 4,6 |  |  |  |  | 4,6 | ОМС; БУ |
| 1.3.4. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 1 | шт. | модернизация | 2015г. |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | ОМС; БУ |
| 1.3.5. | Проведение гидравлической регулировки, балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях | 2 | шт. | модернизация | 2013-2014 г. |  |  |  |  |  |  | ОМС; БУ |
| 1.4. | Систем уличного освещения | 7,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,0 |  |
| 1.4.1. | Энергетическое обследование |  |  | модернизация | 2012 г. |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 | ОМС |
| 1.4.2. | Перевод на энергосберегающие источники света | 39 | шт. | модернизация | 2011 г. | 7,0 |  |  |  |  | 7,0 | ОМС |
| 1.5. | В жилищном фонде | 0,0 |  | 782,0 | 2778,5 | 3070 | 6630,5 |  |
| 1.5.1. | Заделка, утепление, замена дверных блоков в подъездах | 21 | шт. | ремонт | 2013 г. |  |  | 75,2 |  |  | 75,2 | УК ООО «Наш дом» |
| 1.5.2. | Утепление оконных блоков в подъездах | 21 | шт. | ремонт | 2013 г. |  |  | 21,0 |  |  | 21,0 | УК ООО «Наш дом» |
| 1.5.3. | Частичный ремонт кровли | 4365,9 | м2 | ремонт | 2014 г. |  |  |  | 2183,0 |  | 2 183,0 | УК ООО «Наш дом» |
| 1.5.4. | Ремонт межэтажных распределительных эл. щитов, освещение тепло узлов в подвальных помещениях | 13 | шт. | модернизация | 2014 г. |  |  |  | 595,5 |  | 595,5 | УК ООО «Наш дом» |
| 1.5.5. | Ремонт внутренней системы отопления МКД | 6 | квар-р | ремонт | 2013 г. |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 | УК ООО «Наш дом» |
| 1.5.6. | Ремонт фундаментных отмостков | 740 | м2 | ремонт | 2015 г. |  |  |  |  | 870,0 | 870,0 | УК ООО «Наш дом» |
| 1.5.7. | Ремонт дымоходов | 20 | шт. | ремонт | 2013 г. |  |  | 48,0 |  |  | 48,0 | УК ООО «Наш дом» |
| 1.5.8. | Ревизия и замена запорной арматуры | 189 | шт. | ремонт | 2013 г. |  |  | 567,0 |  |  | 567,0 | УК ООО «Наш дом» |
| 1.5.9. | Ремонт и замена внутриподвальной разводки и теплоузлов | 5 800 | м.п. | ремонт | 2015 г. |  |  |  |  | 2200,0 | 2 200,0 | УК ООО «Наш дом» |
| 1.5.10. | Ремонт подъездных козырьков | 6 | шт. | ремонт | 2013 г. |  |  | 10,8 |  |  | 10,8 | УК ООО «Наш дом» |
| Итого: | - из бюджета АМО |  |  | 69 |  |  |  |  |
|  | - из бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе из средств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из средств предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Теплоснабжение | 160,0 | 2810,9 | 3620,38 | 980,0 | 980,0 | 8551,28 |  |
| 2.1. | Оборудование котельной пожарной сигнализацией | 1 | ком-т | модернизация | 2012 г. |  | 105,1 |  |  |  | 105,1 | УК ООО «Элит» |
| 2.2. | Оборудование котельной аварийным освещением | 1 | ком-т | модернизация | 2012 г. |  | 127,8 |  |  |  | 127,8 | УК ООО «Элит» |
| 2.3. | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха |  |  | модернизация | 2011-2015 г. | 160,0 |  | 320,0 | 480,0 | 480,0 | 1440,0 | УК ООО «Элит» |
| 2.4. | Подготовка котельной к отопительно-зимним периодам |  |  | ремонт | 2012-2015 г. |  | 1 094,5 | 1094,5 | 500,0 | 500,0 | 3189,0 | УК ООО «Элит» |
| 2.5. | Ремонт теплоизоляции теплотрассы (котельная – ДШИ) | 435 | м.п. | ремонт | 2012 г. |  | 1 483,5 |  |  |  | 1 483,5 | УК ООО «Элит» |
| 2.6. | Ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Гагарина | 400 | м.п. | ремонт | 2013 г. |  |  | 2005,88 |  |  | 2005,88 | УК ООО «Элит» |
| 2.7. | Разработка схем теплоснабжения | 4826 | м |  | 2013 г. |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 | ОМС |
| Итого: | - из бюджета АМО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе из средств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из средств предприятий |  | 2810,9 | 3100,4 |  |  |  |  |
| 3. | Водоснабжение и водоотведение на территории п. Коршуновский | 0,0 | 1323,3 | 2600,0 | 28996,0 | 4 495,1 | 37414,4 |  |
| 3.1. | Водоснабжение | 0,0 | 283,3 | 600,0 | 3 496,0 | 3 995,1 | 8374,4 |  |
| 3.1.1. | Замена глубинных насосов артезианских скважин № 1; 2 | 2 | шт. | модернизация | 2012 г. |  |  |  | 96,0 |  | 96,0 | УК ООО «Наш дом» |
| 3.1.2. | Установка оборудования для смягчения хоз. питьевой воды на артезианских скважинах № 1 и № 2 | 2 | ком-т | модернизация | 2015 г. |  |  |  |  | 461,8 | 461,8 | УК ООО «Наш дом» |
| 3.1.3. | Ремонт баков аккумуляторов | 2 | шт. | ремонт | 2014-2015 г. |  |  |  | 3 200,0 | 3 200,0 | 6 400,0 | УК ООО «Наш дом» |
| 3.1.4. | Замена трубопроводов и запорной арматуры в распределительном узле резервуаров водозабора |  |  | ремонт | 2013 г. |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 | УК ООО «Наш дом» |
| 3.1.5. | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы водоснабжения (ул. Ленина – 240 п.м.; ул. Гагарина – 160 п.м.) | 400 | м.п. | ремонт | 2012 г. |  | 283,3 |  |  | 333,3 | 616,6 | УК ООО «Наш дом» |
| 3.1.6. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 2013-2014 |  |  | 200,0 | 200,0 |  | 400,0 | ОМС |
| 3.2. | Водоотведение |  | 1040,0 | 2000,0 | 25500,0 | 500,0 | 29 040,0 |  |
| 3.2.1. | Проектиров-е канализационных очистных сооружений (КОС) | 1 | ед. | модернизация | 2013 г. |  |  | 1500,0 |  |  | 1 500,0 | УК ООО «Наш дом» |
| 3.2.2. | Строительство КОС "Альфа 7-ХБ" | 1 | ед. | модернизация | 2012 г. |  |  |  | 25000,0 |  | 25 000,0 | УК ООО «Наш дом» |
| 3.2.3. | Поэтапная замена канализационных сетей | 8 | км. | ремонт | 2012-2015 г. |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 000,0 | УК ООО «Наш дом» |
| 3.2.4. | Капитальный ремонт оснований канализационных колодцев | 160 | шт. | ремонт | 2012 г. |  | 540,0 |  |  |  | 540,0 | УК ООО «Наш дом» |
| Итого: | - из бюджета АМО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из бюджета района |  |  | 1500,0 |  |  | 1 500,0 |  |
|  | - в том числе из средств области |  |  |  | 25000,0 |  | 25 000,0 |  |
|  | - из средств предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры п. Коршуновский» | 209,6 | 4258,2 | 7166,38 | 35184,5 | 12405,1 | 59223,78 |  |
| в том числе: | - из бюджета АМО |  |  | 69,0 |  |  | 69,0 |  |
|  | - из бюджета района |  |  | 1900,0 |  |  | 1 900,0 |  |
|  | - в том числе из средств области |  |  |  | 25200,0 |  | 25 200,0 |  |
|  | - из средств предприятий |  | 2 810,9 | 3100,4 |  |  | 2 810,9 |  |

ОМС – орган местного самоуправления;

БУ – бюджетное учреждение;

УК – управляющая компания